## parametry_tabela
Param	Wart	Opis
15ac	15	% otwarcia zaworu wbudowanego
159b	0	Bieg wentylatora nadmuchu
169e	21805	minMax CO
169f	19240	minMax CWU
16c3	14090	minMax zaworu
1587	0	Podajnik
1589	0	Pompa CO
158b	0	Pompa CWU
209	0	Rozpalanie
157c	0	Stan sterownika
1680	1	Stan zaworu
16f8	210	Temperatura podajnika
1614	200	Temperatura zaworu
15cd	2	Tryb pracy pomp
1624	2	Typ zaworu
1620	4866	Ustawiona godzina sterownika
157e	45	Ustawiona temperatura CO
1616	41	Ustawiona temperatura CWU
1621	2	Ustawiony dzień tygodnia sterownika
1588	0	Wentylator nadmuchu
020a	0	Wygaszanie
167f	30	Zawór ustawienie wprowadzone
157d	210	Zmierzona temperatura CO
166e	400	Zmierzona temperatura CWU
1681	140	Zmierzona temperatura zewnętrzna